ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ,

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 августа 2012 г. N 50

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА СМОЛЕНСКА

(в ред. Постановлений Департамента Смоленской области по энергетике,

энергоэффективности, тарифной политике от 17.05.2013 [N 194](consultantplus://offline/ref=763F40716C4510CDAFFB9D4F34F20E87F195D46829B5D8D2E7FF5D9DC18C8609BDDD68DDB5C9CE9FE2654EW5f0M), от 17.09.2015 [N 180](consultantplus://offline/ref=763F40716C4510CDAFFB9D4F34F20E87F195D46828B2DED0EEFF5D9DC18C8609BDDD68DDB5C9CE9FE2654EW5f3M),

от 20.10.2015 [N 332](consultantplus://offline/ref=763F40716C4510CDAFFB9D4F34F20E87F195D46828B2DDD0EDFF5D9DC18C8609BDDD68DDB5C9CE9FE2654EW5f0M),от 28.10.2015 [N 339](consultantplus://offline/ref=763F40716C4510CDAFFB9D4F34F20E87F195D46828B2DDD2E8FF5D9DC18C8609BDDD68DDB5C9CE9FE2654EW5f0M))

В соответствии с Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=763F40716C4510CDAFFB8342229E538DF696886628B3D086B3A006C096W8f5M) Российской Федерации, [Постановлением](consultantplus://offline/ref=763F40716C4510CDAFFB8342229E538DF6998F632BB2D086B3A006C096W8f5M) Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", [Положением](consultantplus://offline/ref=763F40716C4510CDAFFB9D4F34F20E87F195D46829B3D9D5E6FF5D9DC18C8609BDDD68DDB5C9CE9FE2644EW5f5M) о Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 09.07.2012 N 432, Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике постановляет:

1. Утвердить на территории города Смоленска [нормативы](#Par38) потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях, выполненные расчетным методом, согласно приложению.

2. Утратил силу с 1 июня 2013. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=763F40716C4510CDAFFB9D4F34F20E87F195D46829B5D8D2E7FF5D9DC18C8609BDDD68DDB5C9CE9FE2654EW5f0M) Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 17.05.2013 N 194.

3. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2012 года.

И.о. начальника Департамента

О.А.РЫБАЛКО

Приложение

к постановлению

Департамента

Смоленской области

по энергетике,

энергоэффективности,

тарифной политике

от 24.08.2012 N 50

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ

И ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ГОРОДА СМОЛЕНСКА

(в ред. Постановлений Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике

от 17.09.2015 [N 180](consultantplus://offline/ref=763F40716C4510CDAFFB9D4F34F20E87F195D46828B2DED0EEFF5D9DC18C8609BDDD68DDB5C9CE9FE2654EW5f3M), от 20.10.2015 [N 332](consultantplus://offline/ref=763F40716C4510CDAFFB9D4F34F20E87F195D46828B2DDD0EDFF5D9DC18C8609BDDD68DDB5C9CE9FE2654EW5f0M), от 28.10.2015 [N 339](consultantplus://offline/ref=763F40716C4510CDAFFB9D4F34F20E87F195D46828B2DDD2E8FF5D9DC18C8609BDDD68DDB5C9CE9FE2654EW5f0M))

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Категория жилых помещений | Нормативы потребления коммунальной услуги, куб. метр. в месяц на человека | | | | | |
| применяемые при отсутствии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета | | применяемые при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета | | | |
| с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года | | с 1 января 2017 года | |
| холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения |
| 1.1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 4,48 | 3,92 | 6,72 | 5,88 | 7,17 | 6,27 |
| 1.2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, сидячими длиной 1200 мм с душем | 4,32 | 3,77 | 6,48 | 5,66 | 6,91 | 6,03 |
| 1.3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | 4,32 | 3,01 | 6,48 | 4,52 | 6,91 | 4,82 |
| 1.4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 2,80 | 1,19 | 4,20 | 1,79 | 4,48 | 1,90 |
| 1.5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 3,26 | - | 4,89 | - | 5,22 | - |
| 1.6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные раковинами | 1,89 | - | 2,84 | - | 3,02 |  |
| 1.7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами | 3,10 | - | 4,65 | - | 4,96 | - |
| 1.8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, водонагревателями (на твердом топливе), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 5,23 | - | 7,85 | - | 8,37 | - |
| 1.9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, водонагревателями (газовыми или электрическими), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1750 мм с душем | 6,60 | - | 9,90 | - | 10,56 | - |
| 1.10. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, с душем в каждом блоке, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 2,34 | 1,80 | 3,51 | 2,70 | 3,74 | 2,88 |
| 1.11. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, с душем на этаже, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 2,19 | 1,49 | 3,29 | 2,24 | 3,50 | 2,38 |
| 1.12. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 1,58 | 0,73 | 2,37 | 1,10 | 2,53 | 1,17 |
| 1.13. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем в каждой комнате или блоке, с централизованным холодным и горячим водоснабжением и водоотведением | 4,48 | 3,92 | 6,72 | 5,88 | 7,17 | 6,27 |
| 1.14. | Многоквартирные и жилые дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 1,22 | - | - | - | - | - |

Примечание:

Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях определяется исходя из суммы норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и норматива потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению или норматива потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.